## Products
PRODUCT NAME | BRC1HHDW
BRC1HHDAW
Riadiace systémy | Trieda regulácie teploty |  |  | VI
| Prínos k sezónnej účinnosti vykurovania |  | % | 4.0
Balenie | Materiál |  |  | Kartón
| Hmotnosť |  | kg | 0.0850
teplota vonkajšieho prostredia | Relatívna vlhkosť < |  | % | 95
| Uskladnenie | Min. | °C | -20
|  | Max. | °C | 70
| Prevádzka | Min. | °C | -10
|  | Max. | °C | 50
Vonkajšie rozmery | Zabalená jednotka | Šírka | mm | 217
|  | Výška | mm | 50
|  | Hĺbka | mm | 161
| Jednotka | Šírka | mm | 85
|  | Hĺbka | mm | 25
|  | Výška | mm | 85
Opláštenie | Kryt tlačidiel |  |  | Nie
| Farba |  |  | Biela
| LED indikátor prevádzky | Farba |  | Blue status indicator
LCD | Typ |  |  | 100 x 150 dots
| Spätné osvetlenie | Farba |  | Biela
| Rozmery | Šírka | mm | 28.0
|  | Výška | mm | 40.7
Hmotnosť | Zabalená jednotka |  | kg | 0.317
| Jednotka |  | kg | 0.110
Káblové zapojenie | Dĺžka vedenia | Max. | m | 500